|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист | | | | | | | | | | | |
| на электромагнитный расходомер | | | | | | | | | | | |
| **Предприятие**: | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия/Должность:** | | | | | | | | | | | |
| **Тел./факс:** | | | | | | | | | | | |
| **Производство:** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование (состав) рабочей среды:** | | | | | | | | | | | |
| **Измеряемый расход, м3/ч** | | | **Мин.** |  | **Ном.** | | |  | | **Макс.** |  |
| **Температура измеряемой среды, 0С** | | | **Мин.** |  | **Ном.** | | |  | | **Макс.** |  |
| **Давление измеряемой среды, МПа** | | | **Мин.** |  | **Ном.** | | |  | | **Макс.** |  |
| **Температура окружающей среды, 0С** | | | **Мин.** |  | **Ном.** | | |  | | **Макс.** |  |
| **Плотность при раб. Условиях, кг/м3** | | |  | | **Вязкость, сПз** | | | | | |  |
| **Диаметр трубопровода, Днар,**  **мм./толщ.ст.** |  | | | | **Материал трубопровода** | | | | |  | |
| **Соединение с трубопроводом** | **Фланцевое** | | | | | **«Сэндвич»** | | | | | |
| **Материал фланца**  **(указать материал)** |  | | | | |  | | | | | |
| **Конструкция расходомера интегральная** | | | | | | | | | | | |
| **Материал электродов** | | | | | | | | | | | |
| **Исполнение** | | **IP 66** | | | | | **IP 68** | | | | |
| **Заполняется при IP 68** | | | | | | | | | | | |
| **Длина кабеля, м** | | | | | | | | | | | |
| **Глубина погружения, м** | | | | | | | | | | | |
| **Выходной сигнал** | | | **Токовый** | | | | | | **Част.-Импульсный** | | |
| **Пределы допускаемой погрешности** | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные требования: | | | | | | | | | | | |

[ООО "АЗАРИЯ"](http://azariya.ru/)

410012 г. Саратов, Челюскинцев, д. 114

тел: +78452 544 003, +78452 544 007 E-mail: [info@azariya.ru](mailto:info@azariya.ru)